РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОШ „БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ“ КРУПАЊ

ЈН број 2/2017

02.11.2017.године

К р у п а њ

ПРЕДМЕТ: Одговор на питања за јавну набавку бр.2/2017-радови на санацији спортске хале у Крупњу

Заинтересовано лице је дана 01.11.2017.год. упутило питања следећe садржине:

1.“У предмеру и предрачуну радова је наведена демонтажа само постојећег кровног покривача (сендвич панели, олуци, окапнице), а у наредној позицији уградња кровног панела са свим елементима и подконструкцијом за причвршћивање. Молим Вас, уколико је потребно монтирати и подконструкцију, да приложите неки детаљ или техничко решење предвиђене подконструкције.

2. „Везано за доказивање пословног капацитета, да ли можемо да доставимо Потврду о изведеним радовима, коју би оверио корисник објекта?

Разлог је што у конкретном случају за доказивање изведених радова на реконструкцији крова Наручилац, односно инвеститор је била инострана хуманитарна организација чија је пословна политика да потврде о изведеним радовима издају на свом обрасцу. Наведене потврде не садрже све тражене податке из обрасца XV конкурсне документације, па нам исте не би биле важеће. У овом случају би доставили потврду из конкурсне документације коју је потписао корисник објекта, уговор и окончану ситуацију, као и потврду коју нам је дао наручилац посла. Да ли би прихавтили наведене доказе?

На основу члана 63.Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија даје следећи:

ОДГОВОР:

1.Конкурсном документацијом је предвиђен обавезан обилазак локације где понуђачи могу видети кровну конструкцију, а начин причвршћивања потребно је прилагодити према техничким упутствима произвођача панела.

2.У конкурсној документацији је јасно наведено „Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то:

- назив и адресу наручиоца,

- назив и седиште понуђача,

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда ,

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року,

- врста радова,

- вредност изведених радова,

- број и датум уговора,

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити ,

- контакт особа наручиоца и телефон ,

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца .

Уз потврду Наручиоца доставити:

Фотокопије Уговора на које се потврда односи

Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима“.

Дакле, неприхватљиве су потврде оверене од стране корисника објекта.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ