РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОШ „БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ“ КРУПАЊ

ЈН број 1/2018

02.02.2018.године

К р у п а њ

ПРЕДМЕТ: Одговор на питања за јавну набавку бр.1/2018-радови на замени паркета у спортској хали у Крупњу

Заинтересовано лице је дана 27.02.2018.год. упутило питања следећe садржине:

1.“Разматрајући предметну конкурсну документацију уочили смо да сте у поглављу:XII Образац и структура цене са упутством како да се попуни у „Предмеру и предрачуну радова“ ред.бр.4) у позицији радова прописали:Набавка материјала и израда спортског пода од јасеновог паркета S/R класе.“ Молимо Вас да нам појасните шта подразумевате под S/R класом? У којој мери је заступљена „S“ класа а у којој мери је заступљена „R“ класа јасеновог паркета, обзиром да S/R класа не постоји?

2. „У предметној конкурсној документацији, по питању додатних услова, у погледу пословног капацитета наручилац је поставио следећи услов:“Да је понуђач у претходне 3 године изводио радове на изради или реконструкцији подова од паркета у спортским халама или салама, укупне површине од минимум 1000м2“. Обзиром да наручилац има законску могућност да за јавну набавку радова захтева доказ да је понуђач изводио радове на изради или реконструкцији подова од паркета у спортским халама или салама, у претходних 8 година за радове а за добра и услуге у претходних 5 година, то у интересу обезбеђивања што веће конкуренције, предлажемо наручиоцу да овај услов измени, тако што ће уместо у претходне 3 године, поставити услов да је понуђач наведене радове изводио у последњих 5 година.

3.Молимо наручиоца да изврши допуну конкурсне документације, тако што ће у истој да наведе текући рачун за који се захтева банкарска гаранција.

4.Молимо наручиоца да нам појасни да ли је за понуђача обавезан обилазак локације? Уколико је обавезан да ли понуђач који обиђе локацију добија потврду о обиласку локације, обзиром да таква потврда на постоји у конкурсној документацији?

На основу члана 63.Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија даје следеће:

ОДГОВОРЕ:

1. „S“ класа је заступљена минимално 70%.

2. У конкурсној документацији на страни 8, тачка 2. Пословни капацитет мења се и гласи:

Услов: - Да је понуђач у предходних 5 година изводио радове на изради или реконструкцији подова од паркета у спортским халама или салама, укупне површине од минимум 1000 м2.

Доказ: Списак радова у предходних 5 година (2013, 2014, 2015, 2016 и 2017) на изради или реконструкцији подова од паркета у спортским халама или салама, укупне површине од минимум 1000 м2, уз обавезне потврде о извршеним пословима, са износима, датумима уговора, времену извршења уговора, називу предмета уговора који садржи опис радова, издате, потписане и оверене печатом од стране наручилаца. Потврде могу да се односе на било коју од наведених година или на сваку наведену годину. Уз сваку потврду-референцу обавезно је достављање и копије уговора са окончаном ситуацијом о изведеним радовима. НАПОМЕНА: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на обрасцу из конкурсне документације или издате од стране наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи образац потврде из конкурсне документације. Прилог уз овај доказ су обрасци XIII и XIV из ове конкурсне документације.

3.Текући рачун наручиоца је 840-881666-29.

4.Конкурсном документацијом обилазак локације није предвиђен као обавезан услов, али је понуђачима омогућен обилазак локације ради увида и не издаје се потврда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ