РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОШ „БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ“ КРУПАЊ

Број:567-1/2017

07.09.2017.године

К р у п а њ

ПРЕДМЕТ: Одговор на питањe за јавну набавку бр.1/2017-радови на санацији спортске хале у Крупњу

Заинтересовано лице је дана 05.09.2017.год. упутило питањe следећe садржине:

1.“Молимо Вас да нам појасните следеће:

„Обзиром да се предметном јавном набавком изводе грађевински радови на санацији спортске хале у Крупњу и да се бетонска површина крпи а не поставља се у целини, због чега наручилац захтева да понуђач располаже машином за нивелисање цементне кошуљице  и хеликоптером за цементну кошуљицу, што је један од доказа располагања довољним техничким капацитетом, као једним од додатних услова?

Предлажемо наручиоцу да из конкурсне документације повуче захтев за маашином за нивелисање и цементне кошуљице и хеликоптером за цементну кошуљицу а уместо њих да тражи да понуђачи, као довољан технички капацитет морају да располажу машином за хобловање и машином за полирање“.

На основу члана 63.Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија даје следећи:

ОДГОВОР:

1.У конкурсној документацији, у предмеру и предрачуну радова редни број 2. под делимичном поправком постојећег бетонског пода –израда цементне кошуљице се подразумева израда цементне кошуљице на делу на коме приликом претходне замене пода није била изведена. Из  тог разлога потребно је да површина која се сада ради буде потпуно равна.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ